1. 개정사유
    
고압가스안전관리법이 개정(2001. 12. 31, 법률 제6581호, 2002. 3. 25, 법률 제6676호)되어 외국에서 국내로 수출하기 위한 고압가스용기 등을 제조하는 사업자에 대한 제조등록제도가 신설됨에 따라 그 제조등록의 대상범위 및 등록기준 등 동법에서 위임된 사항을 정하는 한편, 현행 고압가스안전관리제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.
2 주요골자
  가. 외국에서 국내에 수출하기 위하여 제조하는 고압가스용기 중 제조등록을 하여야 하는 대상을 내용적 3데시리터 이상의 고압가스충전용기, 고압가스저장탱크 및 차량에 고정된 탱크로 한정함(안 제5조의2 신설).

  나. 고압가스시설 및 용기 등의 관리를 시설물관리를 전문으로 하는 자에게 위탁하여 관리하게 할 수 있는 자의 범위를 고압가스제조자중 위험성이 낮고 자가사용을 목적으로 하는 건축물의 냉·난방용 냉동제조사업자로 한정함(안 제11조의2 신설).

  다. 고압가스제조자 등에 대한 정기검사·수시검사 및 용기 등에 대한 검사를 담당하는 검사기관의 신뢰성을 높이고, 기술능력을 향상시키기 위하여 검사기관의 지정기준으로 국가표준기본법에 의한 시험·검사기관으로 인정받을 것을 추가함(안 제24조제2항).
대통령령 제17682호
                                               2002년7월24일.

고압가스안전관리법시행령중개정령
고압가스안전관리법시행령 중 다음과 같이 개정한다.

제5조의2를 다음과 같이 신설한다.

제5조의2(외국용기 등의 제조등록 대상범위 등) ①법 제5조의2제2항의 규정에 의한 외국용기 등(외국에서 국내로 수출하기 위한 용기 등을 말한다. 이하 같다)의 제조등록 대상범위는 다음과 같다. 다만, 산업자원부령이 정하는 용기 등을 제조하는 것을 제외한다.

  1. 고압가스를 충전하기 위한 용기(내용적 3데시리터 미만의 용기를 제외한다), 그 부속품인 밸브 및 안전밸브를 제조하는 것
  2.  고압가스 특정설비 중 저장탱크 또는 차량에 고정된 탱크를 제조하는 것
  ②법 제5조의2제2항의 규정에 의한 외국용기 등의 제조등록기준은 다음과 같다.

  1. 용기 등의 제조설비·검사설비 등이 산업자원부령이 정하는 기준에 적합할 것
  2. 공사의 기술검토 및 공장심사결과 안전성이 확보된다고 인정될 것
제11조제2항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

  다만, 안전성평가를 실시한 결과 제10조제1항의 규정에 의한 안전성향상계획의 내용이 변경되지 아니한 경우에는 안전성향상계획서를 작성하지 아니할 수 있다.

제11조의2를 다음과 같이 신설한다.

제11조의2(안전관리업무의 위탁) 법 제15조제2항에서 “냉동제조자 등 대통령령이 정하는 사업자 등”이라 함은 건축물의 냉·난방용 냉동제조사업자를 말한다.

제13조제4항 중 “동조 제2항”을 “동조 제3항”으로 하고, 동조 제5항 중 “법 제15조제3항”을 “법 제15조제4항”으로 한다.

제14조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

  ③법 제16조의3제1항의 규정에 의한 정밀안전검진을 받은 자에 대하여는 당해 시설에 대한 정밀안전검진을 받은 연도의 정기검사를 면제한다.

제14조의2를 다음과 같이 신설한다.

제14조의2(정밀안전검진의 실시기관) 법 제16조의3제1항에서 “대통령령에서 정하는 기관”이라 함은 다음 각호의 기관을 말한다.

  1. 공사
  2. 한국산업안전공단법에 의한 한국산업안전공단
제19조에 제5호의2를 다음과 같이 신설한다. 

  5의2. 가스안전관리업무를 수행하는 소속공무원에 대한 가스안전관리에 관한 전문교육 실시
제19조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

  ②시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 제1항 제5호의2의 규정에 의하여 전문교육 실시에 관한 지도를 받은 때에는 가스안전관리업무를 수행하는 소속공무원에 대하여 공사가 실시하는 가스안전관리에 관한 전문교육을 받도록 하여야 한다.

제22조를 다음과 같이 한다.

제22조(기술검토 등 업무수행에 따른 비용) 공사는 산업자원부장관의 승인을 얻어 다음 각호의 자로부터 그 기술지도에 소요되는 비용을 받을 수 있다.

  1. 가스와 관련된 안전성 등에 관한 기술검토를 받고자 하는 자
  2. 외국용기 등 제조등록에 관한 공장심사를 받고자 하는 자
제24조제2항 제1호 라목 및 마목을 각각 마목 및 바목으로 하고, 동호에 라목을 다음과 같이 신설하며, 동항 제2호 다목 중 “제1호 라목 및 마목”을 “제1호 라목 내지 바목”으로 한다.

  라. 국가표준기본법 제23조의 규정에 의하여 인정받은 시험·검사기관일 것
제25조의 제목 “(권한의 위임·위탁 및 감독)”을 “(권한의 위탁)”으로 하고, 동조 제3항 본문 중 “법 제36조제2항”을 “법 제36조제1항”으로 하며, 동항 제4호 중 “제4항 제4호”를 “제4항 제1호”로 하고, 동항 제5호 중 “(용기 및 특정설비에 대한 검사 및 재검사에 한하되, 제4항 제1호 또는 동항제2호에 해당하는 것을 제외한다)”를 “(제4항 제2호 또는 제3호에 해당하는 것을 제외한다)”로 하며, 동항 제7호 중 “특정고압가스사용시설”을 “특정고압가스사용신고시설”로 하고, 동항에 제9호의2를 다음과 같이 신설하며, 동항 제10호를 다음과 같이 하고, 동항 제11호를 삭제한다.

  9의2. 법 제24조제2항의 규정에 의한 시설 등의 사용정지 또는 제한에 관한 명령
  10. 법 제35조제4항의 규정에 의한 검사기관의 검사업무에 대한 확인 및 지도·감독
제25조제4항 각호 외의 부분 전단  중 “위탁할 수 있다”를 “위탁한다”로 하고, 동항 제4호를 삭제하며, 동항 제1호 내지 제3호를 각각 제2호 내지 제4호로 하고, 동항에 제1호를 다음과 같이 신설하며, 동항 제4호(종전의 제3호)중 “특정고압가스사용시설”을 “특정고압가스사용신고시설”로 한다.

  1. 법 제16조의2제1항의 규정에 의한 정기검사 중 가연성가스 또는 독성가스 외의 가스를 냉매로 사용하는 건축물의 냉·난방용 냉동제조시설에 대한 정기검사
별표 1 제6호 중 “전기공작물”을 각각 “전기설비”로, “설치하는 변압기”를 “설치하는 전기설비 또는 전기를 사용하기 위하여 설치하는 변압기”로 한다.

별표 4 제11호란을 다음과 같이 한다.

	11. 법 제23조제1항 또는 제2항의 규정에 위반하여 안전교육을 받지 아니하거나 안전교육을 받게 하지 하니한 자
	법 제43조제4항
	100만원


부      칙
 ①(시행일) 이 영은 공포한 날로부터 시행한다.

 ②(검사기관의 지정기준에 관한 경과조치) 이 영 시행 당시 종전의 규정에 의하여 검사기관으로 지정받은 자는 제24조제2항의 개정규정에 의한 요건을 갖추어 2004년 6월 30일까지 이를 증명하는 서류를 시·도지사에게 제출하여야 한다.

신·구조문대비표
	현           행
	개     정    안

	  <신  설>
	제5조의2(외국용기등의 제조등록 대상범위 등) ①법 제5조의2제2항의 규정에 의한 외국용기등(외국에서 국내로 수출하기 위한 용기등을 말한다. 이하 같다)의 제조등록 대상범위는 다음과 같다. 다만, 산업자원부령이 정하는 용기등을 제조하는 것을 제외한다.
  1. 고압가스를 충전하기 위한 용기(내용적 3데시리터 미만의 용기를 제외한다), 그 부속품인 밸브 및 안전밸브를 제조하는 것
  2.  고압가스 특정설비중 저장탱크 또는 차량에 고정된 탱크를 제조하는 것
  ②법 제5조의2제2항의 규정에 의한 외국용기등의 제조등록기준은 다음과 같다.

  1. 용기등의 제조설비·검사설비 등이 산업자원부령이 정하는 기준에 적합할 것


	제11조(안전성평가등) ① (생  략)

  ②제1항의 규정에 의하여 안전성향상계획서를 제출한 사업자등은 그 제출한 날부터 5년마다 다시 안전성평가를 실시하고 안전성향상계획서를 작성하여 사무소에 비치하여야 한다. <단서 신설>
  ③·④ (생  략)

  <신  설>
제13조(안전관리자의 업무) ① ∼ ③ (생  략)
  ④법 제15조의 규정에 의하여 안전관리자를 선임한 자는 동조
	  2. 공사의 기술검토 및 공장심사결과 안전성이 확보된다고 인정될 것
제11조(안전성평가등) ① (현행과 같음)
  ②---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 안전성평가를 실시한 결과 제10조제1항의 규정에 의한 안전성향상계획의 내용이 변경되지 아니한 경우에는 안전성향상계획서를 작성하지 아니할 수 있다.

  ③·④ (현행과 같음)

제11조의2(안전관리업무의 위탁) 법 제15조제2항에서 “냉동제조자 등 대통령령이 정하는 사업자등”이라 함은 건축물의 냉·난방용 냉동제조사업자를 말한다.

제13조(안전관리자의 업무) ① ∼ ③ (현행과 같음)

  ④---------------------------------------
---------------------------------동조


	  제2항의 규정에 의하여 안전관리자가 해임 또는 퇴직신고를 한 후 다른 안전관리자가 선임될 때까지의 기간동안 대리자를 지정하여 그 직무를 대행하게 하여야 한다.

  ⑤법 제15조제3항 및 이 조 제4항의 규정에 의하여 안전관리자의 직무를 대행하게 하는 경우 안전관리총괄자 및 안전관리부총괄자의 직무대행은 각각 그를 직접 보좌하는 직무를 행하는 자가 하도록 하고, 안전관리책임자의 직무대행은 안전관리원이,  안전관리원의 직무대행은 당해 사업소의 종업원중 가스관련업무에 종사하고 있는 자가 하도록 하여야 한다.

제14조(정기검사의 면제) ①·② (생  략)

  <신  설>
  <신  설>
	  제3항----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
  ⑤법 제15조제4항 -----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

제14조(정기검사의 면제) ①·② (현행과 같음)
  ③법 제16조의3제1항의 규정에 의한 정밀안전검진을 받은 자에 대하여는 당해 시설에 대한 정밀안전검진을 받은 연도의 정기검사를 면제한다.

제14조의2(정밀안전검진의 실시기관) 법 제16조의3제1항에서 “대


	제19조(지도·감독) 산업자원부장관은 법 제26조의3의 규정에 의하여 특별시장·광역시장·도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 다음 각호의 조치를 취할 수 있다. 

  1. ∼ 5. (생  략)

  <신  설>
  6. (생  략)

  <신  설>

	  통령령에서 정하는 기관”이라 함은 다음 각호의 기관을 말한다.
  1. 공사
  2. 한국산업안전공단법에 의한 한국산업안전공단
제19조(지도·감독) ①------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

  1. ∼ 5. (현행과 같음)

  5의2. 가스안전관리업무를 수행하는 소속공무원에 대한 가스안전관리에 관한 전문교육 실시
  6. (현행과 같음)
  ②시·도지사, 시장·군수 또는 구청장은 제1항제5호의2의 규정에 의하여 전문교육 실시에 관한 지도를 받은 때에는 가스안전관리업무를 수행하는 소속공무원에 대하여 공사가 실시하는 가스안전관리에 관한 전문교육을 받도록 하여야 한다.


	제22조(기술검토업무 수행에 따른 비용) 공사는 산업자원부장관의 승인을 얻어 가스와 관련된 안전성등에 관한 기술검토를 받고자 하는 자로부터 수수료로서 그 기술검토에 소요되는 비용을 받을 수 있다.
제24조(검사기관의 지정) ① (생  략)

  ②법 제35조의 규정에 의한 검사기관 지정의 기준은 다음과 같다.
  1. 전문검사기관은 다음 각목의 요건을 갖출 것 

    가. ∼ 다. (생  략)

    <신  설>
    라.·마. (생  략)

 2. 공인검사기관은 다음 각목의 요건을 갖출 것 

    가.·나. (생  략)

    다. 제1호 라목 및 마목의 요건을 갖출 것
	제22조(기술검토 등 업무수행에 따른 비용) 공사는 산업자원부장관의 승인을 얻어 다음 각호의 자로부터 그 기술지도에 소요되는 비용을 받을 수 있다.
  1. 가스와 관련된 안전성 등에 관한 기술검토를 받고자 하는 자
  2. 외국용기등 제조등록에 관한 공장심사를 받고자 하는 자
제24조(검사기관의 지정) ① (현행과 같음)

  ②--------------------------------------
-----------.

  1. ------------------------------------- 

    가. ∼ 다. (현행과 같음)

    라. 국가표준기본법 제23조의 규정에 의하여 인정받은 시험·검사기관일 것
    마.·바. (현행 라목 및 마목과 같음)

  2. --------------------------------------

    가.·나. (현행과 같음)

    다. 제1호라목 내지 바목-------------- 


	  ③·④ (생  략)

제25조(권한의 위임·위탁 및 감독) ①·② 삭제
  ③산업자원부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 법 제36조제2항의 규정에 의하여 다음 각호의 권한을 공사에 위탁한다.

  1. ∼ 3. (생  략)

  4.  법 제16조의2제1항의 규정에 의한 정기검사(제4항제4호에 해당하는 것을 제외한다) 및 수시검사
  5.  법 제17조제1항 및 동조제2항의 규정에 의한 검사 및 재검사(용기 및 특정설비에 대한 검사 및 재검사에 한하되, 제4항제1호 또는 동항제2호에 해당하는 것을 제외한다)
  6. (생  략)

  7.  법 제20조제4항의 규정에 의한 특정고압가스사용시설에 대한 완성검사
  8.·9. (생  략)
  <신  설>

	  ③·④ (현행과 같음)

제25조(권한의 위탁) 

  ③---------------------------------------------- 법 제36조제1항--------------------------------------------.

  1. ∼ 3. (현행과 같음)

  4. ---------------------------------(제4항제1호-------------------) -------------
  5. -----------------------------------------------(제4항제2호 또는 제3호에 해당하는 것을 제외한다)
  6. (현행과 같음)

  7. ----------------------- 특정고압가스사용신고시설-----------

  8.·9. (현행과 같음)

  9의2. 법 제24조제2항의 규정에 의한 시설등의 사용정지 또는 제한에 관한 명령


	  10.  법 제35조제3항의 규정에 의한 검사기관 검사시설의 확인
  11. 검사기관이 실시하는 검사업무에 대한 지도·확인
  ④시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 법 제36조제2항의 규정에 의하여 다음 각호의 권한을 공사 또는 검사기관에 위탁할 수 있다. 이 경우 공사에 위탁하는 권한과 검사기관에 위탁하는 권한의 구분은 당해 권한을 가진시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 정하여 고시한다.
  <신  설>

  1. 법 제17조제1항의 규정에 의한 냉동기 및 산업자원부령이 정하는 특정설비의 검사
  2. 법 제17조제2항의 규정에 의한 용기 및 산업자원부령이 정하는 특정설비의 재검사
  3. 법 제20조제4항의 규정에 의한 특정고압가스사용시설에 대한 정기검사
	  10. 법 제35조제4항의 규정에 의한 검사기관의 검사업무에 대한 확인 및 지도·감독
  <삭  제>
  ④ --------------------------------------------------------------------------------------------- 위탁한다. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
  1. 법 제16조의2제1항의 규정에 의한 정기검사중 가연성가스 또는 독성가스외의 가스를 냉매로 사용하는 건축물의 냉·난방용 냉동제조시설에 대한 정기검사
  2. -------------------------------------------------------------------

  3. -------------------------------------------------------------------
  4. ------------------------- 특정고압가스사용신고시설-----------------


	  4.  법 제16조의2제1항의 규정에 의한 정기검사중 가연성가스 또는 독성가스외의 가스를 냉매로 사용하는 건축물의 냉·난방용 냉동제조시설에 대한 정기검사
	  <삭  제>


< 의안 소관 부서명 >
	산업자원부 자원정책심의관실 에너지안전과

	연  락  처
	(02) 2110-5443


- 2 -

